LABORATORIO DI GEOLOGIA APPLICATA E GEOFISICA

Responsabile Prof. Alessandro Simoni

TARIFFARIO per utenti ESTERNI

| descrizione | u.m. |  | prezzo per esterni |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrazione di campioni indisturbati da fustelle con descrizione e determinazione di cinque valori di resistenza penetrometrica e scissometrica, ASTM D 2488-84 | per campione | € | 36,00 |
| Apertura e descrizione di campioni rimaneggiati, ASTM D 2488-84 | per campione | € | 9,00 |
| Fotografia campione con scala metrica di riferimento | per campione | € | 8,00 |
| Analisi granulometrica con setacci (max 8) per via umida | per analisi | € | 48,00 |
| Analisi granulometrica con setacci (max 8) per via secca | per analisi | € | 34,00 |
| Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro (esclusa la determinazione di Gs) | per analisi | € | 56,00 |
| Determinazione della percentuale passante al setaccio No. 200 | per determinazione | € | 20,00 |
| Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata | per determinazione | € | 10,00 |
| Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante pesata idrostatica, compresa paraffinatura, per ogni campione | per determinazione |  | 20,00 |
| Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale | per determinazione | € | 8,00 |
| Determinazione del contenuto di sostanza organica | per determinazione | € | 40,00 |
| Determinazione della densità massima e minima di un materiale granulare | per determinazione | € | 103,00 |
| Determinazione del peso specifico dei granuli (media di tre misure) | per determinazione | € | 39,00 |
| Determinazione del limite liquido | per determinazione | € | 26,00 |
| Determinazione del limite plastico | per determinazione | € | 26,00 |
| Determinazione del limite di ritiro | per determinazione | € | 52,00 |
| Prova di taglio con scissometro da laboratorio su terreni coesivi | per prova | € | 23,00 |
| Prova di taglio diretto CD (ASTM D 3080) con ciclo di taglio di durata < 8 ore | per provino | € | 70,00 |
| sovrapprezzo per taglio di durata > 8 ore | per provino | € | 20,00 |
| Prova di taglio diretto CD per la determinazione della resistenza residua con 6 cicli di taglio dopo la rottura, ASTM D 3080 | per provino | € | 150,00 |
| Prova di compressione semplice ELL | per prova | € | 40,00 |
| Prova edometrica di consolidamento ad incrementi di carico della durata di 24 ore (max. 9 gradini e 3 MPa), con determinazione di Eed e cv | per prova | € | 180,00 |
| sovrapprezzo per ogni gradino di carico o scarico aggiuntivo | per gradino | € | 20,00 |
| sovrapprezzo per la determinazione del coefficiente di consolidazione secondaria con permanenza del carico oltre le 24 ore | per determinazione | € | 25,00 |
| Determinazione della Pressione di Rigonfiamento tramite apparecchiatura edometrica, a rigonfiamento impedito con incrementi di carico controllati < 25 kPa | per determinazione | € | 110,00 |
| Prova di permeabilità diretta in cella edometrica durante l'esecuzione di una prova di consolidamento ad un carico verticale assegnato | per prova | € | 30,00 |
| Prova di permeabilità diretta in cella edometrica ad un carico verticale assegnato, compresa la preparazione e saturazione del provino | per prova | € | 62,00 |
| Prova di permeabilità diretta in cella triassiale, compresa la preparazione e saturazione del provino | per prova | € | 110,00 |
| Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata senza saturazione preliminare (UU), ASTM D2850 | per provino | € | 60,00 |
| Prova di compressione triassiale consolidata non drenata con saturazione preliminare tramite back-pressure (CU), ASTM D4767 | per provino | € | 160,00 |
| Prova di compressione triassiale consolidata drenata con saturazione preliminare tramite back-pressure (CD), AGI 1994 | per provino | € | 210,00 |
| Prova di taglio anulare su provino ricostituito per la determinazione della resistenza residua | per provino | € | 170,00 |
| Prova di costipamento AASHO standard o modificato con 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua | per prova | € | 250,00 |
| Determinazione dell’indice CBR con fustella cilindrica da 6” | per provino | € | 60,00 |
| Rilievi geologico-tecnici e geomorfologici di dettaglio (bassa difficoltà) | per km2 | € | 1.000,00 |